※ 시각장애인 편의시설 점자블록 설치 문의

1.당현장은 무빙워크(수평보행기 L=50m) 설치가 되어있는 지하연결통로 L=(약)65m 공사를

수행하고 있으나, 시각장애인 편의시설 설치 매뉴얼상에는 에스켈레이터 및 엘리베이터에

대한 점자블록 설치규정은 있으나 ,무빙워크(수평보행기) 설치규정이 없어 문의합니다.

2.점자블록 전체 시공 요약도

3. 문의사항

A구간 : 무빙워크 시점구간 엘리베이터 → 무빙워크(수평보행기) 진입구간은

아래와같이 변경시 타당성 여부를 문의합니다.

당 초	변 경

B구간: 무빙워크 종점 에스켈레이터 유도 점자블록을 삭제의견.

아래와같이 변경시 타당성 여부를 문의합니다.

당 초	변 경